FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-21-2026

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | C8 | C9 | Wobbe | CHDP | Gas Day
8010 | KUA/CANE ISLAND - ONLINE | 1019.0957 | 0.9771 | 0.5379 | 0.5793 | 96.1393 | 2.1624 | 0.1330 | 0.0234 | 0.0167 | 0.0032 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1338.5985 | -101.2064 | 09/21/2026
8029 | STANTON A - ONLINE | 1018.8223 | 1.0844 | 0.6125 | 0.5818 | 95.7290 | 2.3732 | 0.1367 | 0.0309 | 0.0160 | 0.0061 | 0.0029 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.1026 | -39.4297 | 09/21/2026
8030 | PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM | 1018.5136 | 1.0712 | 0.5821 | 0.5809 | 95.8863 | 2.2728 | 0.1315 | 0.0224 | 0.0171 | 0.0058 | 0.0030 | 0.0078 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0000 | 1336.3746 | -40.4982 | 09/21/2026
8031 | PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM | 1019.4308 | 1.0480 | 0.5729 | 0.5810 | 95.8365 | 2.3562 | 0.1328 | 0.0210 | 0.0166 | 0.0054 | 0.0030 | 0.0074 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1337.4483 | -41.5354 | 09/21/2026
8032 | WEST PALM - SYSTEM | 1019.2322 | 1.0389 | 0.6004 | 0.5810 | 95.8383 | 2.3290 | 0.1364 | 0.0215 | 0.0164 | 0.0060 | 0.0026 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1337.1281 | -34.1953 | 09/21/2026
8033 | GAINESVILLE LAB - SYSTEM | 1019.1976 | 1.0336 | 0.6097 | 0.5813 | 95.8095 | 2.3504 | 0.1355 | 0.0217 | 0.0160 | 0.0060 | 0.0032 | 0.0143 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0075 | 1337.3881 | 19.4869 | 09/21/2026
8038 | STATION 12 - MUNSON 30" | 1019.0600 | 1.0423 | 0.5759 | 0.5807 | 95.8901 | 2.3099 | 0.1278 | 0.0212 | 0.0153 | 0.0060 | 0.0029 | 0.0085 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.3024 | -38.8624 | 09/21/2026
8043 | FT. MYERS - ONLINE | 1019.2617 | 1.0567 | 0.5994 | 0.5813 | 95.7886 | 2.3612 | 0.1378 | 0.0224 | 0.0167 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1336.8649 | -40.7076 | 09/21/2026
8040 | GULFSTREAM HARDEE - ONLINE | 1014.1409 | 0.9634 | 0.5862 | 0.5762 | 96.6915 | 1.5888 | 0.1199 | 0.0238 | 0.0166 | 0.0067 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1335.6228 | -104.3007 | 09/21/2026
8037 | STATION 12 -  MUNSON  36" | 1018.6116 | 1.0677 | 0.5881 | 0.5809 | 95.8727 | 2.2825 | 0.1318 | 0.0229 | 0.0162 | 0.0063 | 0.0031 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.4214 | -38.3780 | 09/21/2026
8097 | TRANSCO VINTON - ONLINE | 1144.1636 | 1.2202 | 0.2529 | 0.6604 | 87.7383 | 6.0044 | 2.5933 | 0.8383 | 0.6368 | 0.2463 | 0.1600 | 0.3095 | 0.1094 | 0.0532 | 0.0000 | 1407.9826 | 0.0000 | 09/21/2026
8099 | ZACHARY - STATION 8 | 1018.8456 | 1.1064 | 0.4516 | 0.5803 | 96.0567 | 2.2029 | 0.1283 | 0.0222 | 0.0159 | 0.0057 | 0.0028 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1337.5051 | -41.1333 | 09/21/2026
8111 | CITRONELLE  (23854) -  ONLINE | 1026.0496 | 1.2422 | 0.1734 | 0.5841 | 95.5149 | 2.8391 | 0.1643 | 0.0267 | 0.0196 | 0.0074 | 0.0036 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1342.5421 | -37.3165 | 09/21/2026
8118 | ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE | 1011.5577 | 1.1272 | 0.1611 | 0.5729 | 97.6899 | 0.8563 | 0.0846 | 0.0239 | 0.0187 | 0.0103 | 0.0055 | 0.0226 | 0.0080 | 0.0039 | 0.0000 | 1336.4460 | -17.0697 | 09/21/2026
8128 | BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE | 1017.2092 | 1.0978 | 0.7721 | 0.5825 | 95.5327 | 2.4218 | 0.1233 | 0.0210 | 0.0150 | 0.0061 | 0.0028 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1332.8344 | -41.2350 | 09/21/2026
8129 | GOLDEN TRIANGLE STORAGE | 1014.1605 | 1.4128 | 0.2199 | 0.5798 | 96.6145 | 1.5079 | 0.1529 | 0.0389 | 0.0245 | 0.0111 | 0.0044 | 0.0130 | 0.0046 | 0.0022 | 0.0000 | 1331.9045 | -29.1195 | 09/21/2026
8131 | GOLDEN PASS | 1010.5997 | 1.5569 | 0.2519 | 0.5802 | 96.6538 | 1.3018 | 0.1464 | 0.0397 | 0.0237 | 0.0102 | 0.0040 | 0.0116 | 0.0041 | 0.0020 | 0.0000 | 1326.7713 | -31.8206 | 09/21/2026
8138 | FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE | 1002.5703 | 1.4418 | 0.0403 | 0.5710 | 98.1453 | 0.3355 | 0.0247 | 0.0057 | 0.0037 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0000 | 1326.8437 | -72.1475 | 09/21/2026
8142 | TAMPA WEST ONLINE | 1018.4653 | 1.0449 | 0.5964 | 0.5806 | 95.9239 | 2.2469 | 0.1322 | 0.0215 | 0.0162 | 0.0059 | 0.0031 | 0.0092 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.6588 | -37.2783 | 09/21/2026
8147 | PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE | 1021.0695 | 0.0654 | 0.9069 | 0.5697 | 96.9572 | 1.9946 | 0.0622 | 0.0040 | 0.0053 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0000 | 1352.7891 | -72.0857 | 09/21/2026
8148 | ANCLOTE ONLINE | 1018.4257 | 1.1057 | 0.5926 | 0.5815 | 95.8105 | 2.2967 | 0.1353 | 0.0231 | 0.0162 | 0.0065 | 0.0033 | 0.0103 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0000 | 1335.5539 | -34.8192 | 09/21/2026
8141 | ST PETE EAST ONLINE | 1019.2169 | 1.0779 | 0.6299 | 0.5819 | 95.6871 | 2.4076 | 0.1372 | 0.0227 | 0.0185 | 0.0066 | 0.0034 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.0685 | -37.3809 | 09/21/2026
8153 | SUWANNEE - SNG ONLINE | 1019.6195 | 1.0840 | 0.6147 | 0.5821 | 95.6673 | 2.4225 | 0.1501 | 0.0243 | 0.0175 | 0.0068 | 0.0030 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1336.3969 | -35.5597 | 09/21/2026
8155 | PORT EVERGLADES ONLINE | 1019.1962 | 1.0314 | 0.6112 | 0.5810 | 95.8165 | 2.3498 | 0.1398 | 0.0212 | 0.0154 | 0.0057 | 0.0000 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.1709 | -37.8467 | 09/21/2026
8168 | CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM | 1018.3929 | 1.0746 | 0.5869 | 0.5809 | 95.8748 | 2.2783 | 0.1318 | 0.0222 | 0.0150 | 0.0058 | 0.0024 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.2005 | -39.5071 | 09/21/2026
8183 | OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE | 1019.1804 | 1.0281 | 0.6246 | 0.5811 | 95.8018 | 2.3539 | 0.1376 | 0.0214 | 0.0164 | 0.0053 | 0.0033 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0013 | 1337.0489 | -18.3598 | 09/21/2026
8184 | TRENTON RNG | 982.4365 | 1.5488 | 1.5976 | 0.5764 | 96.8531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 1294.0618 | -90.7840 | 09/21/2026
8185 | OKEECHOBEE RNG | 991.7266 | 0.7572 | 1.3210 | 0.5675 | 97.9218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1318.4176 | -119.8893 | 09/21/2026
8186 | NEW RIVER RNG | 978.6678 | 0.6723 | 2.8898 | 0.5735 | 96.4223 | 0.0000 | 0.0049 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0000 | 1292.2811 | -38.0045 | 09/21/2026
8162 | MOTIVA - ONLINE | 1017.4731 | 0.1451 | 1.4840 | 0.5748 | 95.9255 | 2.3389 | 0.0924 | 0.0051 | 0.0063 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1342.0176 | -105.8941 | 09/21/2026
8165 | GEORGIA PACIFIC - ONLINE | 1018.5578 | 1.0586 | 0.6187 | 0.5811 | 95.8247 | 2.3105 | 0.1313 | 0.0226 | 0.0158 | 0.0061 | 0.0032 | 0.0085 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.1953 | -38.8176 | 09/21/2026
8166 | ESCAMBIA FPU ONLINE | 1018.4134 | 1.0736 | 0.5943 | 0.5810 | 95.8734 | 2.2670 | 0.1343 | 0.0231 | 0.0159 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.1211 | -38.2159 | 09/21/2026
8001 | BROOKER MAINLINE - SYSTEM | 1019.2232 | 1.0318 | 0.5879 | 0.5807 | 95.8644 | 2.3339 | 0.1284 | 0.0209 | 0.0163 | 0.0057 | 0.0026 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.4473 | -39.6894 | 09/21/2026
8189 | LAKELAND McINTOSH - ONLINE | 1017.8008 | 1.0743 | 0.5836 | 0.5805 | 95.9723 | 2.1809 | 0.1317 | 0.0233 | 0.0167 | 0.0067 | 0.0035 | 0.0074 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1335.8833 | -41.4602 | 09/21/2026
8191 | SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL | 1006.2454 | 0.1488 | 0.6473 | 0.5589 | 99.2039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1346.0050 | -122.2955 | 09/21/2026
8192 | LAKELAND BORDER - ONLINE | 1013.0491 | 1.0906 | 0.5349 | 0.5772 | 96.6390 | 1.5673 | 0.1127 | 0.0252 | 0.0149 | 0.0066 | 0.0023 | 0.0063 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 1333.4081 | -45.1807 | 09/21/2026
8193 | SHADY HILLS EAST ONLINE | 1018.4503 | 1.1269 | 0.5563 | 0.5815 | 95.8572 | 2.2557 | 0.1402 | 0.0243 | 0.0186 | 0.0073 | 0.0032 | 0.0104 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1335.6150 | -34.3932 | 09/21/2026
8195 | WANETTA ONLINE | 1008.7640 | 1.1992 | 0.8942 | 0.5800 | 96.0560 | 1.7150 | 0.0975 | 0.0148 | 0.0123 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0054 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0009 | 1324.5381 | -25.6748 | 09/21/2026
8200 | BALDWIN EXPRESS - ONLINE | 1019.7551 | 1.0159 | 0.6099 | 0.5811 | 95.7862 | 2.3978 | 0.1367 | 0.0205 | 0.0163 | 0.0060 | 0.0035 | 0.0071 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0000 | 1337.7808 | -42.5142 | 09/21/2026
8171 | GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE | 1018.4921 | 1.0647 | 0.6720 | 0.5817 | 95.6817 | 2.4017 | 0.1255 | 0.0223 | 0.0165 | 0.0062 | 0.0030 | 0.0063 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 1335.3879 | -44.8779 | 09/21/2026
8172 | CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM | 1018.3929 | 1.0746 | 0.5869 | 0.5809 | 95.8748 | 2.2783 | 0.1318 | 0.0222 | 0.0150 | 0.0058 | 0.0024 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.2005 | -39.5071 | 09/21/2026
8174 | CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE | 1020.3457 | 1.0675 | 0.5829 | 0.5820 | 95.6763 | 2.4713 | 0.1414 | 0.0242 | 0.0173 | 0.0067 | 0.0034 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.4933 | -37.8111 | 09/21/2026
8175 | PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE | 1018.9883 | 1.0361 | 0.6313 | 0.5811 | 95.7948 | 2.3493 | 0.1321 | 0.0218 | 0.0165 | 0.0062 | 0.0033 | 0.0085 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0015 | 1336.7067 | -16.1631 | 09/21/2026
8177 | CRIST PLANT ONLINE | 1018.4819 | 1.0779 | 0.5844 | 0.5810 | 95.8751 | 2.2719 | 0.1335 | 0.0232 | 0.0164 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.2026 | -39.6142 | 09/21/2026
8178 | CALPINE ONLINE | 1018.3088 | 1.1377 | 0.4089 | 0.5800 | 96.1516 | 2.1217 | 0.1252 | 0.0225 | 0.0161 | 0.0059 | 0.0029 | 0.0074 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1337.1325 | -41.5639 | 09/21/2026
8179 | SOUTHPORT ONLINE | 1019.1708 | 1.0698 | 0.6143 | 0.5816 | 95.7419 | 2.3796 | 0.1362 | 0.0232 | 0.0167 | 0.0057 | 0.0031 | 0.0095 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0016 | 1336.3942 | -13.8091 | 09/21/2026
8180 | TAMPA NORTH ONLINE | 1018.3736 | 1.0698 | 0.5963 | 0.5809 | 95.8824 | 2.2630 | 0.1309 | 0.0225 | 0.0159 | 0.0061 | 0.0032 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1336.1430 | -35.7476 | 09/21/2026
8181 | ATTWATER-TOPAZ ONLINE | 1020.1928 | 0.0530 | 1.7032 | 0.5774 | 95.2832 | 2.8479 | 0.0980 | 0.0046 | 0.0069 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 1342.6131 | -88.1472 | 09/21/2026
8182 | BIG BEND ONLINE | 1018.4217 | 1.0998 | 0.5827 | 0.5813 | 95.8335 | 2.2959 | 0.1314 | 0.0233 | 0.0155 | 0.0063 | 0.0033 | 0.0084 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.7823 | -39.0798 | 09/21/2026
8158 | CITY OF BREWTON ONLINE | 1018.2577 | 1.0400 | 0.6669 | 0.5811 | 95.7879 | 2.3235 | 0.1278 | 0.0208 | 0.0149 | 0.0056 | 0.0027 | 0.0100 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1335.7885 | -35.4482 | 09/21/2026
8159 | SUWANNEE ONLINE | 1022.6992 | 0.9299 | 0.6189 | 0.5817 | 95.6076 | 2.6326 | 0.1520 | 0.0232 | 0.0183 | 0.0062 | 0.0028 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1340.9900 | -38.2897 | 09/21/2026
8161 | WILSON - COASTAL BEND | 1032.8101 | 0.0228 | 0.7501 | 0.5748 | 95.9160 | 3.1959 | 0.1081 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1362.2432 | -102.0566 | 09/21/2026
8149 | RIVIERA WEST ONLINE | 1019.2023 | 1.0628 | 0.6247 | 0.5816 | 95.7163 | 2.4039 | 0.1373 | 0.0225 | 0.0158 | 0.0060 | 0.0028 | 0.0079 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.4282 | -40.4119 | 09/21/2026
8151 | BEAUMONT METHANOL - ONLINE | 1021.7366 | 0.1556 | 1.2908 | 0.5757 | 95.8041 | 2.6377 | 0.0957 | 0.0048 | 0.0079 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 1346.6652 | -81.1991 | 09/21/2026
8144 | OLEANDER B ONLINE | 1019.7204 | 1.0175 | 0.6319 | 0.5813 | 95.7332 | 2.4271 | 0.1382 | 0.0215 | 0.0154 | 0.0059 | 0.0026 | 0.0068 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0000 | 1337.4636 | -43.5737 | 09/21/2026
8145 | CONSTELLATION OLEANDER ONLINE | 1019.7255 | 1.0173 | 0.6313 | 0.5813 | 95.7346 | 2.4264 | 0.1381 | 0.0215 | 0.0154 | 0.0059 | 0.0026 | 0.0068 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0000 | 1337.4780 | -43.2699 | 09/21/2026
8146 | CAPE CANAVERAL | 1019.2474 | 1.0393 | 0.6373 | 0.5814 | 95.7274 | 2.4101 | 0.1343 | 0.0203 | 0.0149 | 0.0056 | 0.0024 | 0.0085 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.7353 | -38.9499 | 09/21/2026
8139 | WEEDON ISLAND ONLINE | 1023.5340 | 1.1453 | 0.4546 | 0.5839 | 95.6578 | 2.3507 | 0.2574 | 0.0558 | 0.0440 | 0.0149 | 0.0075 | 0.0121 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0000 | 1339.4342 | -29.5762 | 09/21/2026
8140 | CLEARWATER EAST ONLINE | 1018.1544 | 1.0861 | 0.5959 | 0.5810 | 95.8803 | 2.2458 | 0.1333 | 0.0226 | 0.0166 | 0.0063 | 0.0033 | 0.0097 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0000 | 1335.7110 | -36.0504 | 09/21/2026
8133 | SUWANNEE ONLINE | 1019.8301 | 1.0640 | 0.5882 | 0.5817 | 95.7294 | 2.4184 | 0.1381 | 0.0274 | 0.0213 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.2127 | -37.4709 | 09/21/2026
8136 | EC LINE @ MT VERNON | 1019.2526 | 1.0532 | 0.5882 | 0.5811 | 95.8098 | 2.3603 | 0.1346 | 0.0231 | 0.0162 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0052 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0000 | 1337.0624 | -48.6000 | 09/21/2026
8130 | MARTIN - ONLINE | 1019.9512 | 1.0341 | 0.5858 | 0.5812 | 95.8111 | 2.3593 | 0.1483 | 0.0230 | 0.0181 | 0.0068 | 0.0028 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1337.8444 | -34.0927 | 09/21/2026
8120 | DESTIN ONLINE | 1019.0445 | 0.8989 | 0.9604 | 0.5824 | 95.2872 | 2.6766 | 0.1425 | 0.0149 | 0.0125 | 0.0037 | 0.0009 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0000 | 1335.2771 | -62.6515 | 09/21/2026
8124 | STANTON B ONLINE | 1018.8387 | 1.0832 | 0.6132 | 0.5818 | 95.7293 | 2.3734 | 0.1367 | 0.0309 | 0.0159 | 0.0061 | 0.0030 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.1206 | -39.4526 | 09/21/2026
8125 | IGNITOR FUEL - ONLINE | 1018.8260 | 1.0836 | 0.6131 | 0.5818 | 95.7292 | 2.3733 | 0.1366 | 0.0309 | 0.0159 | 0.0061 | 0.0030 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.1113 | -39.4480 | 09/21/2026
8126 | FRANKLINTON - ONLINE | 1027.0386 | 1.0017 | 0.3265 | 0.5825 | 95.5715 | 2.8747 | 0.1637 | 0.0268 | 0.0190 | 0.0064 | 0.0029 | 0.0068 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0000 | 1345.7136 | -43.1152 | 09/21/2026
8127 | MANATEE - ONLINE | 1022.2672 | 1.0725 | 0.3115 | 0.5804 | 96.0288 | 2.3945 | 0.1371 | 0.0220 | 0.0164 | 0.0061 | 0.0032 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1341.8290 | -39.9274 | 09/21/2026
8112 | OCALA SYSTEM | 1018.8942 | 1.0386 | 0.6275 | 0.5811 | 95.8069 | 2.3374 | 0.1350 | 0.0210 | 0.0159 | 0.0059 | 0.0030 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.6579 | -38.1044 | 09/21/2026
8116 | TRES PALACIOS STORAGE ONLINE | 1004.3316 | 0.0316 | 2.1849 | 0.5720 | 96.1755 | 1.5830 | 0.0249 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1327.8847 | -112.3575 | 09/21/2026
8102 | JACKSONVILLE - SYSTEM | 1024.2004 | 0.8915 | 0.5911 | 0.5817 | 95.5856 | 2.7096 | 0.1597 | 0.0242 | 0.0189 | 0.0067 | 0.0041 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1342.8925 | -38.0825 | 09/21/2026
8104 | PALATKA LATERAL | 1018.8300 | 1.0464 | 0.6191 | 0.5811 | 95.8202 | 2.3242 | 0.1337 | 0.0208 | 0.0156 | 0.0071 | 0.0038 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.5831 | -37.4565 | 09/21/2026
8105 | PUTNAM LATERAL | 1018.7363 | 1.0479 | 0.6345 | 0.5812 | 95.8000 | 2.3254 | 0.1341 | 0.0210 | 0.0158 | 0.0073 | 0.0039 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0000 | 1336.3122 | -34.9877 | 09/21/2026
8108 | PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE | 1020.3093 | 1.3339 | 0.2393 | 0.5826 | 95.9827 | 2.1593 | 0.1901 | 0.0426 | 0.0256 | 0.0114 | 0.0046 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1336.7234 | -33.5898 | 09/21/2026
8041 | SHADY HILLS - ONLINE | 1019.1320 | 1.0370 | 0.5982 | 0.5809 | 95.8566 | 2.3142 | 0.1367 | 0.0232 | 0.0162 | 0.0063 | 0.0031 | 0.0084 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.1693 | -39.1044 | 09/21/2026
8042 | VANDOLAH - ONLINE | 1020.1171 | 1.0493 | 0.5599 | 0.5813 | 95.7899 | 2.4088 | 0.1342 | 0.0224 | 0.0169 | 0.0062 | 0.0033 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.9810 | -37.2066 | 09/21/2026
8045 | ANR ST. LANDRY | 1032.9391 | 0.9926 | 0.2247 | 0.5850 | 95.1088 | 3.3956 | 0.2123 | 0.0303 | 0.0212 | 0.0064 | 0.0026 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1350.5320 | -46.7630 | 09/21/2026
8047 | Gulfstream Osceola | 1020.4431 | 0.9379 | 0.5856 | 0.5796 | 95.9787 | 2.2885 | 0.1371 | 0.0265 | 0.0218 | 0.0082 | 0.0041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1339.5870 | -99.5878 | 09/21/2026
8052 | Payne Creek (Online) | 1018.3234 | 1.0846 | 0.5886 | 0.5810 | 95.8880 | 2.2450 | 0.1334 | 0.0222 | 0.0167 | 0.0065 | 0.0030 | 0.0119 | 0.0042 | 0.0020 | 0.0000 | 1335.9241 | -31.6355 | 09/21/2026
8053 | NGPL CHECK METER (94453) | 1009.1998 | 0.5739 | 1.1696 | 0.5731 | 96.7222 | 1.4593 | 0.0573 | 0.0063 | 0.0056 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0000 | 1333.0512 | -55.6392 | 09/21/2026
8056 | Teco/Polk Online GC | 1018.5988 | 1.0877 | 0.5891 | 0.5813 | 95.8475 | 2.2766 | 0.1371 | 0.0245 | 0.0166 | 0.0066 | 0.0033 | 0.0112 | 0.0040 | 0.0019 | 0.0000 | 1336.0299 | -32.9084 | 09/21/2026
8058 | CUC-PIERCE - ONLINE | 1019.0683 | 1.0574 | 0.6195 | 0.5814 | 95.7739 | 2.3534 | 0.1369 | 0.0229 | 0.0173 | 0.0063 | 0.0033 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.4923 | -37.2784 | 09/21/2026
8059 | Dominion South | 1070.3021 | 0.1120 | 0.3458 | 0.5958 | 92.0944 | 7.0403 | 0.3655 | 0.0138 | 0.0210 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 1386.6048 | -73.4443 | 09/21/2026
8060 | FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK | 1016.1230 | 1.1593 | 0.7107 | 0.5822 | 95.7739 | 2.1119 | 0.1688 | 0.0328 | 0.0078 | 0.0222 | 0.0036 | 0.0090 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0000 | 1331.8407 | -36.6738 | 09/21/2026
8090 | BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT | 1019.5070 | 1.0021 | 0.6216 | 0.5808 | 95.7995 | 2.3962 | 0.1327 | 0.0196 | 0.0149 | 0.0053 | 0.0022 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.7719 | -60.8941 | 09/21/2026
8095 | BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT | 1019.6899 | 1.0007 | 0.6215 | 0.5809 | 95.7721 | 2.4277 | 0.1325 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0050 | 0.0011 | 0.0058 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.9055 | -62.0079 | 09/21/2026
8096 | TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L | 1015.2099 | 1.4836 | 0.2502 | 0.5819 | 96.3136 | 1.6410 | 0.2041 | 0.0514 | 0.0283 | 0.0135 | 0.0043 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0000 | 1330.8554 | -34.1677 | 09/21/2026
8039 | Mobile Bay Chrom | 1018.4359 | 1.1152 | 0.6391 | 0.5821 | 95.6820 | 2.3670 | 0.1353 | 0.0249 | 0.0168 | 0.0066 | 0.0032 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1334.8183 | -35.6271 | 09/21/2026
8036 | ALA. ELECTRIC (0094450) | 1018.8648 | 1.0980 | 0.5709 | 0.5814 | 95.7973 | 2.3463 | 0.1335 | 0.0230 | 0.0165 | 0.0067 | 0.0028 | 0.0051 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0000 | 1336.2109 | -48.7608 | 09/21/2026
8012 | ACADIA PARTNERS PIPELINE | 1016.5261 | 0.9876 | 0.6521 | 0.5790 | 96.2048 | 1.9545 | 0.1355 | 0.0245 | 0.0184 | 0.0073 | 0.0038 | 0.0113 | 0.0040 | 0.0019 | 0.0000 | 1335.9330 | -32.6820 | 09/21/2026
8015 | FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK | 1015.2726 | 1.1707 | 0.6078 | 0.5807 | 96.0595 | 1.9439 | 0.1524 | 0.0267 | 0.0204 | 0.0067 | 0.0039 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1332.3265 | -39.5682 | 09/21/2026
8017 | HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE | 1019.0487 | 1.0580 | 0.5991 | 0.5812 | 95.8331 | 2.3131 | 0.1351 | 0.0234 | 0.0160 | 0.0063 | 0.0034 | 0.0127 | 0.0045 | 0.0022 | 0.0000 | 1336.7295 | -30.3654 | 09/21/2026
8020 | FGT TO WINNIE PL (23952) | 1015.6341 | 0.5538 | 1.1154 | 0.5763 | 96.0474 | 2.1841 | 0.0853 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.8265 | -105.1184 | 09/21/2026
8024 | CITRONELLE (96250) | 1016.7667 | 1.1501 | 0.7247 | 0.5825 | 95.5654 | 2.3921 | 0.1206 | 0.0196 | 0.0134 | 0.0056 | 0.0027 | 0.0059 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0000 | 1332.1708 | -46.4914 | 09/21/2026
8026 | EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT) | 1025.1356 | 1.1436 | 0.2160 | 0.5824 | 95.8156 | 2.5527 | 0.1890 | 0.0369 | 0.0251 | 0.0093 | 0.0040 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1343.3356 | -39.8824 | 09/21/2026