TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 11-16-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.556	    1.277	    0.574	   96.424	    1.667	    0.062	    0.006	    0.006	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.413	N/A	11/16/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    0.581	    1.263	    0.577	   96.003	    2.034	    0.101	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.111	0.000	11/16/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1021	    1.350	    0.084	    0.581	   96.023	    2.403	    0.111	    0.013	    0.011	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1338.504	  -99.617	11/16/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1012	    0.010	    2.390	    0.579	   95.167	    2.130	    0.198	    0.026	    0.040	    0.014	    0.014	    0.005	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.299	  -31.193	11/16/2025	
8549	WT 2 System Check	      1002	    0.000	    2.033	    0.568	   96.945	    1.004	    0.018	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.800	 -116.404	11/16/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1012	    0.519	    1.202	    0.574	   96.430	    1.741	    0.080	    0.009	    0.011	    0.003	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.379	  -60.823	11/16/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.000	    2.222	    0.574	   95.739	    1.978	    0.055	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.085	 -109.308	11/16/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	11/15/2025