TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-16-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1015	    0.746	    1.154	    0.580	   95.547	    2.458	    0.081	    0.005	    0.005	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.677	N/A	04/15/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1015	    0.754	    1.145	    0.580	   95.580	    2.415	    0.093	    0.006	    0.005	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.596	0.000	04/15/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1015	    1.592	    0.194	    0.583	   95.949	    2.150	    0.084	    0.012	    0.010	    0.003	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.303	  -53.644	04/15/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1015	    0.017	    2.308	    0.580	   94.838	    2.582	    0.188	    0.016	    0.028	    0.008	    0.008	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.962	  -40.678	04/15/2025	
8549	WT 2 System Check	       995	    0.000	    2.326	    0.567	   97.122	    0.539	    0.013	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1321.288	 -119.556	04/15/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1018	    0.851	    1.050	    0.582	   95.345	    2.605	    0.126	    0.009	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.221	  -62.567	04/15/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1014	    0.018	    2.191	    0.579	   94.740	    2.930	    0.116	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.983	 -104.199	04/15/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1012	    0.011	    2.092	    0.576	   95.450	    2.358	    0.087	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.112	 -107.143	04/15/2025