TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-15-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1017	    0.525	    1.282	    0.578	   95.597	    2.500	    0.083	    0.006	    0.006	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.986	N/A	09/15/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1018	    0.512	    1.288	    0.579	   95.512	    2.566	    0.112	    0.004	    0.004	    0.001	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.686	0.000	09/15/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1012	    1.484	    0.160	    0.579	   96.609	    1.635	    0.081	    0.012	    0.011	    0.003	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.233	  -71.298	09/15/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1020	    0.007	    2.315	    0.583	   94.398	    2.953	    0.229	    0.025	    0.034	    0.013	    0.013	    0.006	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.542	  -30.529	09/15/2025	
8549	WT 2 System Check	       997	    0.004	    2.768	    0.573	   95.875	    1.354	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1316.711	 -114.912	09/15/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1015	    0.574	    1.184	    0.577	   95.936	    2.203	    0.086	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.338	  -65.356	09/15/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1015	    0.004	    2.163	    0.580	   94.719	    2.968	    0.123	    0.008	    0.007	    0.001	    0.001	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.395	  -45.577	09/15/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1008	    0.002	    2.155	    0.574	   95.820	    1.997	    0.026	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.014	 -110.094	09/14/2025