TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-19-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1014	    0.641	    1.235	    0.578	   95.876	    2.130	    0.095	    0.008	    0.011	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.562	N/A	07/18/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1014	    0.671	    1.186	    0.578	   95.933	    2.088	    0.105	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.570	0.000	07/18/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.443	    0.196	    0.582	   96.091	    2.133	    0.101	    0.014	    0.012	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.055	  -68.625	07/18/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1023	    0.014	    2.495	    0.587	   93.663	    3.435	    0.259	    0.031	    0.056	    0.017	    0.017	    0.006	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.104	  -26.221	07/18/2025	
8549	WT 2 System Check	       994	    0.000	    2.389	    0.567	   97.045	    0.557	    0.009	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1320.184	 -119.581	07/18/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.630	    1.298	    0.578	   95.818	    2.141	    0.094	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.688	  -68.370	07/18/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1017	    0.010	    2.206	    0.581	   94.407	    3.206	    0.160	    0.006	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.600	 -102.191	07/18/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1012	    0.003	    2.077	    0.575	   95.570	    2.309	    0.039	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.942	 -108.081	07/17/2025