## Sheet1
Gas Day	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP
05/31/2025	1018	0.748	1.116	0.581	95.367	2.665	0.089	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.324	N/A
05/30/2025	1018	0.748	1.077	0.581	95.428	2.607	0.127	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.113	N/A
05/29/2025	1015	0.850	0.983	0.579	95.779	2.295	0.076	0.007	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.524	N/A
05/28/2025	1016	0.888	0.874	0.580	95.775	2.372	0.075	0.007	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.892	N/A
05/27/2025	1016	0.893	0.813	0.579	95.908	2.296	0.073	0.007	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.541	N/A
05/26/2025	1017	0.844	0.865	0.579	95.808	2.400	0.069	0.006	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.159	N/A
05/25/2025	1016	0.777	0.920	0.578	95.877	2.338	0.075	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.567	N/A
05/24/2025	1014	0.798	1.038	0.578	95.892	2.159	0.098	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.328	N/A
05/23/2025	1016	0.759	1.034	0.579	95.683	2.431	0.080	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.416	N/A
05/22/2025	1018	0.754	1.064	0.580	95.453	2.625	0.089	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.945	N/A
05/21/2025	1017	0.718	1.176	0.581	95.314	2.701	0.079	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.030	N/A
05/20/2025	1017	0.636	1.173	0.579	95.531	2.568	0.078	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.492	N/A
05/19/2025	1018	0.677	1.124	0.580	95.477	2.619	0.086	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.764	N/A
05/18/2025	1014	0.740	1.071	0.578	95.887	2.216	0.071	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.169	N/A
05/17/2025	1017	0.776	1.057	0.580	95.580	2.478	0.092	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.955	N/A
05/16/2025	1012	0.771	1.089	0.577	96.084	1.966	0.072	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.067	N/A
05/15/2025	1011	0.692	1.067	0.575	96.458	1.692	0.072	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.166	N/A
05/14/2025	1010	0.524	1.306	0.574	96.397	1.683	0.076	0.006	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.887	N/A
05/13/2025	1012	0.563	1.301	0.576	96.163	1.844	0.102	0.010	0.011	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.122	N/A
05/12/2025	1010	0.628	1.271	0.576	96.254	1.765	0.068	0.006	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.230	N/A
05/11/2025	1010	0.712	1.288	0.577	95.943	1.986	0.061	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.740	N/A
05/10/2025	1008	0.738	1.273	0.576	96.273	1.624	0.073	0.007	0.009	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1327.994	N/A
05/09/2025	1010	0.933	1.028	0.578	96.209	1.700	0.108	0.010	0.010	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1328.338	N/A
05/08/2025	1014	0.844	1.012	0.579	96.097	1.791	0.182	0.027	0.032	0.007	0.004	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1332.615	N/A
05/07/2025	1013	0.756	0.993	0.577	96.229	1.920	0.080	0.008	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.073	N/A
05/06/2025	1013	0.623	1.086	0.576	96.284	1.918	0.074	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.455	N/A
05/05/2025	1015	0.585	1.141	0.577	96.015	2.150	0.085	0.008	0.009	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.668	N/A
05/04/2025	1018	0.735	1.099	0.581	95.363	2.707	0.084	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.050	N/A
05/03/2025	1018	0.809	1.024	0.581	95.425	2.633	0.093	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.420	N/A
05/02/2025	1016	0.653	1.309	0.580	95.416	2.502	0.099	0.007	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.622	N/A
05/01/2025	1015	0.744	1.229	0.580	95.454	2.442	0.108	0.008	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.720	N/A
04/30/2025	1014	0.702	1.251	0.579	95.661	2.270	0.093	0.008	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.436	N/A
04/29/2025	1016	0.702	1.268	0.581	95.371	2.500	0.127	0.010	0.014	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.568	N/A
04/28/2025	1014	0.686	1.222	0.578	95.768	2.235	0.075	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.871	N/A
04/27/2025	1015	0.694	1.248	0.579	95.575	2.368	0.098	0.007	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.075	N/A
04/26/2025	1013	0.599	1.242	0.577	96.032	2.044	0.070	0.006	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.741	N/A
04/25/2025	1011	0.628	1.274	0.576	96.067	1.953	0.068	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.986	N/A
04/24/2025	1011	0.640	1.292	0.577	96.038	1.952	0.065	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.329	N/A
04/23/2025	1011	0.716	1.210	0.577	95.989	2.001	0.071	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.251	N/A
04/22/2025	1012	0.726	1.193	0.578	95.925	2.070	0.072	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.646	N/A
04/21/2025	1013	0.639	1.310	0.578	95.808	2.145	0.085	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.096	N/A
04/20/2025	1013	0.689	1.229	0.578	95.760	2.231	0.079	0.006	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.664	N/A
04/19/2025	1012	0.722	1.153	0.577	96.053	2.010	0.051	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.984	N/A
04/18/2025	1014	0.730	1.124	0.578	95.850	2.230	0.058	0.005	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.332	N/A
04/17/2025	1015	0.815	1.074	0.580	95.657	2.355	0.084	0.006	0.006	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.032	N/A
04/16/2025	1014	0.690	1.230	0.579	95.630	2.351	0.088	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.205	N/A
04/15/2025	1015	0.746	1.154	0.580	95.547	2.458	0.081	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.677	N/A
04/14/2025	1015	0.776	1.098	0.579	95.707	2.328	0.079	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.330	N/A
04/13/2025	1014	0.742	1.126	0.578	95.797	2.251	0.075	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.248	N/A
04/12/2025	1014	0.651	1.146	0.577	95.986	2.134	0.073	0.005	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.575	N/A
04/11/2025	1015	0.780	0.997	0.578	95.910	2.234	0.071	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.547	N/A
04/10/2025	1013	0.797	1.025	0.578	96.046	2.041	0.074	0.007	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.928	N/A
04/09/2025	1012	1.031	0.748	0.578	96.377	1.734	0.085	0.009	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.103	N/A
04/08/2025	1011	0.880	0.917	0.576	96.390	1.717	0.078	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.424	N/A
04/07/2025	1012	0.886	0.899	0.577	96.312	1.782	0.093	0.009	0.009	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1332.187	N/A
04/06/2025	1014	0.886	0.966	0.579	95.941	2.095	0.090	0.008	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.262	N/A
04/05/2025	1013	0.766	1.057	0.578	96.064	1.982	0.105	0.009	0.009	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1333.275	N/A
04/04/2025	1009	0.775	1.057	0.575	96.554	1.502	0.094	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.636	N/A
04/03/2025	1008	0.749	1.118	0.575	96.572	1.468	0.079	0.006	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.832	N/A
04/02/2025	1008	0.749	1.083	0.574	96.731	1.343	0.077	0.007	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1329.946	N/A
04/01/2025	1008	0.760	1.167	0.575	96.508	1.464	0.087	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1328.730	N/A
03/31/2025	1008	0.700	1.186	0.575	96.538	1.478	0.082	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.906	N/A
03/30/2025	1013	0.611	1.337	0.578	95.816	2.114	0.106	0.006	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.364	N/A
03/29/2025	1011	0.700	1.194	0.577	96.141	1.853	0.097	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.537	N/A
03/28/2025	1012	0.831	1.068	0.578	95.984	1.996	0.107	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.331	N/A
03/27/2025	1012	0.703	1.052	0.575	96.414	1.720	0.096	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.453	N/A
03/26/2025	1013	0.763	0.891	0.576	96.446	1.775	0.102	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.316	N/A
03/25/2025	1013	0.655	1.077	0.576	96.339	1.818	0.091	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.645	N/A
03/24/2025	1012	0.717	1.199	0.577	96.016	1.968	0.085	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.421	N/A
03/23/2025	1011	0.905	1.081	0.579	95.907	1.987	0.106	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.251	N/A
03/22/2025	1014	0.801	1.170	0.580	95.630	2.270	0.113	0.007	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.486	N/A
03/21/2025	1014	0.588	1.194	0.577	95.978	2.126	0.099	0.006	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.538	N/A
03/20/2025	1013	0.799	1.170	0.579	95.744	2.187	0.088	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.908	N/A
03/19/2025	1011	0.805	1.187	0.578	95.885	2.030	0.081	0.005	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.709	N/A
03/18/2025	1012	0.801	1.194	0.579	95.780	2.127	0.088	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.164	N/A
03/17/2025	1011	0.708	1.294	0.578	95.881	2.028	0.078	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.096	N/A
03/16/2025	1009	0.761	1.170	0.576	96.286	1.698	0.072	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.513	N/A
03/15/2025	1012	0.804	1.107	0.578	96.036	1.955	0.084	0.006	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.892	N/A
03/14/2025	1010	0.795	1.133	0.577	96.167	1.798	0.090	0.007	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.034	N/A
03/13/2025	1012	0.823	1.105	0.579	95.914	2.032	0.109	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.106	N/A
03/12/2025	1013	0.964	0.938	0.579	95.873	2.105	0.104	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.921	N/A
03/11/2025	1013	0.894	1.004	0.579	95.933	2.007	0.129	0.011	0.013	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1331.484	N/A
03/10/2025	1013	0.782	1.109	0.578	95.938	2.043	0.111	0.007	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.087	N/A
03/09/2025	1013	0.795	1.155	0.579	95.735	2.196	0.103	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.514	N/A
03/08/2025	1015	0.719	1.151	0.579	95.682	2.341	0.096	0.005	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.000	N/A
03/07/2025	1014	0.676	1.199	0.578	95.804	2.218	0.092	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.540	N/A
03/06/2025	1013	0.877	1.007	0.579	95.901	2.115	0.085	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.664	N/A
03/05/2025	1012	0.715	1.199	0.577	96.016	1.979	0.079	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.440	N/A
03/04/2025	1012	0.662	1.288	0.578	95.832	2.108	0.096	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.887	N/A
03/03/2025	1017	0.626	1.265	0.580	95.503	2.430	0.156	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.251	N/A