## Sheet1
Gas Day	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP
04/25/2024	1016	0.555	1.491	0.581	95.140	2.663	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.680	N/A
04/24/2024	1016	0.555	1.491	0.581	95.141	2.662	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.674	N/A
04/23/2024	1016	0.555	1.491	0.581	95.141	2.662	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.627	N/A
04/22/2024	1016	0.555	1.491	0.581	95.141	2.662	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.625	N/A
04/21/2024	1016	0.555	1.491	0.581	95.141	2.662	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.627	N/A
04/20/2024	1016	0.554	1.492	0.581	95.142	2.662	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.625	N/A
04/19/2024	1016	0.554	1.491	0.581	95.142	2.662	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.642	N/A
04/18/2024	1016	0.554	1.491	0.581	95.142	2.662	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.642	N/A
04/17/2024	1016	0.554	1.491	0.581	95.141	2.662	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.635	N/A
04/16/2024	1016	0.554	1.492	0.581	95.142	2.662	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.634	N/A
04/15/2024	1016	0.553	1.491	0.581	95.142	2.663	0.135	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.663	N/A
04/14/2024	1017	0.639	1.240	0.580	95.501	2.488	0.111	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.221	N/A
04/13/2024	1016	0.750	1.068	0.579	95.801	2.208	0.130	0.013	0.018	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1334.873	N/A
04/12/2024	1021	0.717	1.201	0.583	94.911	2.987	0.147	0.012	0.016	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1336.795	N/A
04/11/2024	1019	0.711	1.196	0.582	95.237	2.625	0.185	0.015	0.019	0.004	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1335.886	N/A
04/10/2024	1021	0.555	1.478	0.584	94.690	3.017	0.208	0.015	0.024	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1336.628	N/A
04/09/2024	1024	0.568	1.464	0.586	94.340	3.333	0.242	0.016	0.025	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1338.285	N/A
04/08/2024	1028	0.534	1.421	0.587	94.044	3.651	0.291	0.018	0.028	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1341.829	N/A
04/07/2024	1027	0.844	1.498	0.592	93.358	3.961	0.280	0.017	0.028	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1334.214	N/A
04/06/2024	1023	0.886	1.400	0.590	93.916	3.492	0.250	0.017	0.025	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1332.557	N/A
04/05/2024	1029	0.702	1.383	0.590	93.648	3.965	0.258	0.014	0.021	0.003	0.003	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1339.288	N/A
04/04/2024	1023	0.615	1.341	0.584	94.591	3.256	0.174	0.009	0.011	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1337.972	N/A
04/03/2024	1020	0.575	1.325	0.582	95.056	2.863	0.154	0.009	0.012	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1337.393	N/A
04/02/2024	1020	0.690	1.312	0.584	94.819	2.953	0.188	0.012	0.018	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.650	N/A
04/01/2024	1021	0.724	1.278	0.584	94.782	2.974	0.199	0.014	0.020	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.686	N/A
03/31/2024	1022	0.729	1.311	0.586	94.511	3.208	0.200	0.013	0.018	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1336.039	N/A
03/30/2024	1017	0.823	1.144	0.582	95.239	2.611	0.147	0.011	0.016	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.515	N/A
03/29/2024	1016	0.841	1.126	0.582	95.405	2.444	0.147	0.012	0.015	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1332.697	N/A
03/28/2024	1019	0.825	1.070	0.582	95.300	2.603	0.157	0.014	0.019	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1335.020	N/A
03/27/2024	1015	0.857	1.113	0.581	95.574	2.259	0.153	0.013	0.019	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.889	N/A
03/26/2024	1017	0.725	1.183	0.581	95.451	2.429	0.166	0.014	0.020	0.004	0.003	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1334.695	N/A
03/25/2024	1019	0.800	1.232	0.584	94.988	2.719	0.211	0.015	0.022	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1333.751	N/A
03/24/2024	1016	0.824	1.220	0.582	95.389	2.318	0.198	0.016	0.022	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.499	N/A
03/23/2024	1019	0.724	1.287	0.583	95.040	2.730	0.175	0.013	0.019	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1334.288	N/A
03/22/2024	1018	0.738	1.328	0.583	94.978	2.732	0.177	0.014	0.020	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1333.280	N/A
03/21/2024	1016	0.700	1.259	0.581	95.424	2.436	0.139	0.012	0.018	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1333.742	N/A
03/20/2024	1019	0.710	1.231	0.582	95.092	2.755	0.175	0.013	0.019	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.594	N/A
03/19/2024	1019	0.692	1.250	0.582	95.170	2.705	0.147	0.012	0.017	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.255	N/A
03/18/2024	1021	0.701	1.262	0.584	94.789	3.016	0.190	0.013	0.019	0.003	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.635	N/A
03/17/2024	1020	0.897	1.247	0.586	94.539	3.071	0.205	0.013	0.017	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1332.558	N/A
03/16/2024	1020	0.905	1.303	0.587	94.401	3.123	0.223	0.014	0.019	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.784	N/A
03/15/2024	1019	0.947	1.294	0.587	94.523	2.968	0.221	0.015	0.019	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1330.242	N/A
03/14/2024	1019	0.868	1.411	0.586	94.456	3.026	0.197	0.013	0.016	0.003	0.002	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1330.060	N/A
03/13/2024	1023	0.767	1.378	0.587	94.202	3.386	0.227	0.013	0.018	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1334.924	N/A
03/12/2024	1021	0.719	1.397	0.585	94.540	3.114	0.196	0.011	0.015	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.119	N/A
03/11/2024	1018	0.822	1.292	0.584	94.784	2.904	0.175	0.010	0.011	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.255	N/A
03/10/2024	1023	0.709	1.399	0.586	94.199	3.502	0.173	0.008	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.664	N/A
03/09/2024	1023	0.764	1.392	0.587	94.193	3.418	0.193	0.011	0.013	0.003	0.002	0.006	0.006	0.000	0.000	0.000	1334.669	N/A
03/08/2024	1022	0.763	1.366	0.587	94.215	3.448	0.185	0.010	0.010	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.851	N/A
03/07/2024	1023	0.784	1.381	0.588	94.130	3.433	0.229	0.014	0.021	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.702	N/A
03/06/2024	1022	0.772	1.287	0.585	94.496	3.247	0.175	0.009	0.010	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.121	N/A
03/05/2024	1018	0.931	1.372	0.587	94.323	3.186	0.169	0.008	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.313	N/A
03/04/2024	1019	0.824	1.219	0.584	94.777	3.005	0.156	0.008	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.730	N/A
03/03/2024	1023	1.019	1.180	0.589	93.938	3.665	0.176	0.010	0.010	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.887	N/A
03/02/2024	1026	0.833	1.250	0.589	93.817	3.913	0.167	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1337.163	N/A
03/01/2024	1022	0.899	1.227	0.587	94.293	3.405	0.154	0.008	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.601	N/A
02/29/2024	1024	0.899	1.214	0.588	94.133	3.538	0.190	0.010	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.809	N/A
02/28/2024	1028	1.014	1.310	0.594	93.284	4.032	0.306	0.018	0.025	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1333.972	N/A
02/27/2024	1023	1.045	1.112	0.589	94.213	3.353	0.228	0.016	0.021	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1332.982	N/A
02/26/2024	1026	0.839	1.176	0.588	94.124	3.547	0.259	0.018	0.025	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1338.039	N/A
02/25/2024	1025	1.045	1.296	0.592	93.582	3.769	0.262	0.015	0.021	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.789	N/A
02/24/2024	1022	0.983	1.194	0.588	94.227	3.324	0.228	0.015	0.018	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1332.798	N/A
02/23/2024	1027	1.151	1.244	0.595	93.181	4.049	0.319	0.017	0.024	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1332.067	N/A
02/22/2024	1025	0.976	1.247	0.591	93.770	3.712	0.245	0.015	0.021	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1333.966	N/A
02/21/2024	1024	0.972	1.217	0.590	93.906	3.657	0.204	0.014	0.018	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1333.914	N/A
02/20/2024	1027	1.024	1.122	0.591	93.727	3.836	0.243	0.016	0.021	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1335.599	N/A
02/19/2024	1029	0.971	1.248	0.593	93.252	4.218	0.265	0.015	0.021	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1336.437	N/A
02/18/2024	1031	0.880	1.198	0.592	93.381	4.205	0.279	0.017	0.026	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1339.754	N/A
02/17/2024	1031	0.896	1.118	0.592	93.474	4.242	0.218	0.015	0.022	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1340.359	N/A
02/16/2024	1030	0.958	1.097	0.592	93.502	4.144	0.242	0.017	0.025	0.004	0.003	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1339.132	N/A
02/15/2024	1030	0.956	1.107	0.592	93.483	4.200	0.209	0.014	0.021	0.004	0.003	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1338.771	N/A
02/14/2024	1031	0.943	1.118	0.592	93.365	4.324	0.205	0.014	0.020	0.004	0.003	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1339.363	N/A
02/13/2024	1030	1.034	1.107	0.593	93.354	4.235	0.222	0.015	0.021	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1337.196	N/A
02/12/2024	1029	0.929	1.127	0.591	93.761	3.796	0.314	0.023	0.035	0.005	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1338.573	N/A
02/11/2024	1023	0.846	1.093	0.586	94.602	3.223	0.192	0.015	0.020	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1337.157	N/A
02/10/2024	1028	0.986	1.084	0.591	93.711	3.980	0.209	0.011	0.012	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1337.261	N/A
02/09/2024	1026	0.908	1.124	0.589	94.066	3.621	0.225	0.018	0.024	0.005	0.003	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1337.359	N/A
02/08/2024	1027	0.934	1.137	0.590	93.807	3.900	0.192	0.011	0.011	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1337.057	N/A
02/07/2024	1028	0.701	1.172	0.587	94.049	3.873	0.178	0.010	0.010	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1341.785	N/A
02/06/2024	1029	0.767	1.172	0.589	93.925	3.896	0.192	0.015	0.020	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1340.697	N/A
02/05/2024	1031	0.761	1.173	0.590	93.645	4.117	0.250	0.017	0.024	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1342.413	N/A
02/04/2024	1030	0.775	1.123	0.589	93.964	3.833	0.253	0.017	0.023	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1341.719	N/A
02/03/2024	1032	0.713	1.170	0.590	93.679	4.150	0.237	0.016	0.021	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1343.611	N/A
02/02/2024	1030	1.120	1.107	0.595	93.110	4.386	0.229	0.015	0.021	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1335.880	N/A
02/01/2024	1031	1.031	1.072	0.593	93.342	4.255	0.245	0.017	0.024	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1338.286	N/A
01/31/2024	1028	1.061	1.042	0.592	93.664	3.961	0.216	0.017	0.024	0.004	0.003	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1336.558	N/A
01/30/2024	1030	1.020	1.056	0.593	93.418	4.233	0.220	0.016	0.022	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1338.481	N/A
01/29/2024	1031	1.067	1.169	0.595	92.972	4.531	0.218	0.014	0.017	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1336.546	N/A
01/28/2024	1031	1.015	1.190	0.595	92.979	4.562	0.213	0.014	0.017	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1337.476	N/A
01/27/2024	1034	1.071	1.068	0.596	92.934	4.547	0.316	0.023	0.026	0.005	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1339.459	N/A